| OBSAH | hodnocení materiálů a konstrukcí staveb z hlediska reakce na oheň (hořlavosti) POŽÁRNÍ ÚSEK, požárně dělící konstrukce, požární UZÁVĚRY OTVORŮ ÚNIKOVÉ A ZÁSAHOVÉ CESTY, evakuační a požární výtahy POŽÁRNĚ – BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (EPS, SHZ, ZOTK) ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST, POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU | minut | způsob |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 | T |
| Související literatura |
| ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty + navazují/doplňují (shromažďovací prostory,budovy pro bydlení a ubytování, změny staveb, zdravotnická zařízení atd.) ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty + navazují/doplňují (zemědělské objekty, sklady ČSN EN 13501-1 + A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb-Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň ČSN 75 2411 Zdroje požární vody ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou Požární bezpečnost staveb - EDICE SPBI SPEKTRUM 3 Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty EDICE SPBI SPEKTRUM 50 Požární bezpečnost staveb II, Výrobní objekty EDICE SPBI SPEKTRUM 55 Reakce stavebních výrobků na oheň, EDICE SPBI SPEKTRUM 72 Požární odolnost stavebních konstrukcí EDICE SPBI SPEKTRUM 71 Požární větrání, větrání chráněných únikových a zásahových cest EDICE SPBI SPEKTRUM 75 | Konspekty odborné přípravy 1-1-02, Požární taktika Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky Konspekty odborné přípravy 1-1-03, Požární taktika Nežádoucí hoření – požár Konspekty odborné přípravy 1-1-04, Požární taktika Parametry požáru Konspekty odborné přípravy 2-04, Požární taktika Požáry výškových budov a jejich zdolávání Nařízení vlády č. 11/2002 kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění NV 405/2004 Stavby a požárně bezpečnostní zařízení, Malá encyklopedie požární bezpečnosti objektů a technologií (MV GŘ HZS ČR) Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů |
| OBSAH, ČINNOST |
| JE SEZNÁMEN: ( s pojmem požární odolnost a v čem se udává, ( se základním rozdělením látek podle hořlavosti, ( s dělením objektů na menší požárně oddělené celky – požární úseky, ( s příklady samostatných požárních úseků ( s funkcí únikových cest, ( s rozdělením únikových cest, ( se způsobem větrání únikových cest, ( s funkcí zásahových cest, ( s přístupovými komunikacemi a nástupními plochami, ( s funkcí požárně – bezpečnostních zařízení (PBZ), zejména: elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), ( s důvodem vytváření odstupových vzdáleností, ( s různými druhy zdrojů požární vody (přirozené, víceúčelové, umělé) a použitím „suchovodu“, ( s využíváním vnitřních a vnějších odběrných míst pro hašení požárů (hydrantů). ZNÁ: ( rozdělení hořlavých látek, ( nejčastěji používané hořlavé kapaliny a plyny a nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par, ( důvody k rozdělení staveb na požární úseky, ( funkci požárně dělících konstrukcí, ( funkci požárních uzávěrů otvorů, ( co je úniková cesta a co musí umožňovat, ( co je zásahová cesta, ( označení únikových cest, ( způsoby evakuace a možnosti využití únikových cest, ( způsoby označení požárních a evakuačních výtahů, ( druhy a použití přenosných hasicích přístrojů (PHP), ( zdroje požární vody v obci, ( označení vnitřních a vnějších odběrných míst pro požární vodu, ( přibližnou spotřebu (průtok) požárních proudnic a výkonové parametry požárních čerpadel vlastní jednotky. |
| LEKTOŘI SPECIFIKA | IDEÁLNĚ: | 1 | MINIMÁLNĚ: | 1 |
|  | EXTERNISTA | VELITEL DRUŽSTVA |